Atbildes uz Pretendenta jautājumiem par atklāta konkursa VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)

Iepirkuma identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1:

Rīga,										2017.gada 28.marts

- Jautājums: Paskaidrojuma rakstā norādīts, ka cokola plaknei jāveic remonts un apstrāde ar pret aļģu saturošu sastāvu, jāveic plaisu aizpildīšanu un jāveic virsmas izlīdzināšana. Tāmes pozīcijā 3, cokola sadaļā, pie gruntēšanas ir minēta tikai izlīdzināšana (precizēt uz vietas). Uzskatām, ka tāmē nav norādīti cokola sagatavošanas darbi, lai izpildītu projekta noteiktās prasības.

Atbilde: Darbu apjomu sadaļā COKOLS, veikti grozījumi un papildināta pozīcija Nr.3.

- Jautājums: Tāmē un būvprojekta mezglu lapās ir norādīts, ka apdares plāksnes tiek paredzētas 9mm fibro-cementa cladboard, būvprojekta fasādes lapā AR-08 kā apdares loksnes tiek norādītas fibrocementa loksne ar akrila pārklājumu un UW aizsardzību. Nepieciešams precizēt kādas apdares loksnes paredzētas.

Atbilde: Darbu apjomu sadaļā Fasāde veikti grozījumi un papildinātas pozīcijas Nr.25;55;56;57;64;65;66;67. Veikti grozījumi un papildinājumi Tehniskā projekta lapās: AR-13, AR-14, AR-15, AR-16, AR-17, AR-18.

- Jautājums: Tāmē, fasādes siltināšanas sadaļā, ir pozīcija “Fasādes sienas S5 siltināšana ar akmens vati 200mm biezumā”, bet tās pašas pozīcijas materiālu sadaļā uzrādīts “akmens vate b=50mm”. Darba pozīcija nesakrīt ar materiāla pozīciju. Nepieciešams precizēt tāmes pozīcijas, lai tām būtu vienāda biezuma materiāls.

Atbilde: Darbu apjomu sadaļā Fasāde veikti grozījumi un papildinātas pozīcijas Nr. 102 un 118.

Komisijas loceklis			paraksts				vārds, uzvārds